Данный проект муниципального правового акта разработан в соответствии с абзацем третьим статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и закрепляет Порядок обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования.

В проекте акта используются сочетания слов «наименование муниципального образования», «наименование администрации муниципального образования». При принятии акта указанные фразы необходимо заменить названиями муниципального образования, администрации муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования.

Курсивом выделены комментарии разработчиков, которые не должны включаться в окончательный текст принимаемого акта.

Данный Проект является примерным, и в некоторых случаях не учитывает и не отражает специфику и условия конкретного муниципального образования, поэтому при принятии он может быть дополнен или изменен.

Российская Федерация

Красноярский край

Казачинский район

Администрация Талажанского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022 г.                      с. Талажанка                                            №  5

| Об утверждении Порядка обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования |  |
| --- | --- |

В соответствии с абзацем третьим статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании ст. ______ Устава наименование муниципального образования наименование органа местного самоуправления РЕШИЛ/ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования  (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего наименование муниципального правового акта возложить на ________________ (указать должностное лицо).

3. Наименование муниципального правового акта вступает в силу в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования (указать порядок).

Руководитель органа местного самоуправления                                  ФИО

Приложение к _______________________________

(вид муниципального правового акта)

________________________________

# (наименование органа местного самоуправления)

от «__» __________ г. № ______

Порядок обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории муниципального образования

### 1. Общие положения

1.1. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

- источники противопожарного водоснабжения (далее - пожарные гидранты);

- водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- район оперативного обслуживания - территория муниципального образования, на которой организуется тушение пожаров.

1.2. Содержание и эксплуатация пожарных гидрантов - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию пожарных гидрантов в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию пожарных гидрантов и ремонтно-профилактическим работам;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать пожарные гидранты для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей пожарных гидрантов согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- очистку мест размещения пожарных гидрантов от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке пожарных гидрантов к эксплуатации в условиях отрицательных температур.

## 2. Содержание пожарных гидрантов

2.1. Пожарные гидранты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

2.2. Организация водопроводного хозяйства, в аренде у которой имеются пожарные гидранты, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации:

- фиксируют количество воды, отобранной из пожарных гидрантов для целей пожаротушения, ликвидации стихийных бедствий, и информируют наименование муниципального образования;

- могут осуществлять проверку пожарных гидрантов на предмет использования их для целей пожаротушения;

- не менее чем за одни сутки извещают наименование муниципального образования о предстоящей плановой проверке пожарных гидрантов;

- сообщают наименование муниципального образования обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

## 3. Ремонт и реконструкция пожарных гидрантов

3.1. Технические характеристики пожарных гидрантов после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

3.2. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

3.3. При длительных сроках ремонта пожарных гидрантов наименование муниципального образования принимает меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения.

3.4. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием пожарных гидрантов, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

## 4. Учет и проверка пожарных гидрантов

4.1. Наименование муниципального образования должно вести учет пожарных гидрантов, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию пожарных гидрантов.

4.2. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием пожарных гидрантов наименование муниципального образования должна осуществлять их проверку и испытание.

Наличие и состояние пожарных гидрантов проверяется не менее двух раз в год.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в ночное время.

4.3. Наименование муниципального образования заводит на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

4.4. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- очистка их от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта;

- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работа сливного устройства.

Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении следующих условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах, от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.